## 内訳書
本 工 事 費 内 訳 書
記号 | 名称 | 品質・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 【３号館 操作・非常灯整流器盤更新工事】
1-1 | 整流器盤 | AC入力 3Ph 3W 200V | 1 | 式
DC出力 DC100系 50A
MCCB(2P) 50AF×4 100AF×10
型名 TW-50SD-UN（参考）
負荷電圧補償装置 20A
2 | 【３号館 自家発始動・制御用整流器盤更新工事】
2-1 | 整流器盤 | AC入力 1Ph 3W 200V | 1 | 式
DC出力 24V系 20A
MCCB(2P) 20AF×2
型名 FW20W-UN（参考）
負荷電圧補償装置 15A
蓄電池収納箱付
2-2 | 蓄電池盤 | 触媒栓付ベント式据置鉛蓄電池 | 1 | 式
型名 HS600E×12
（600Ah/10HR 2V×12 24V）
3 | 【２号館 自家発電機用蓄電池更新工事】
3-1 |  | 型名 REH70-12×2
（70Ah/10HR 12V×2 24V）
3 | 上記工事費 | 搬入/据付/調整/解体/撤去 | 1 | 式
4 | 産業廃棄物処理費 | 処理費/輸送費等 | 1 | 式
直接工事費 小計
6 | 諸経費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税相当額 | 10%
工事費